Warszawa, dnia 5 września 2019 r.

**Wyjaśnienia oraz modyfikacja SIWZ**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, informuje że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej Zamawiający przesyła treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający może ujednolicić wymagania dot. instrukcji obsługi do dostarczanych urządzeń opisanych w SIWZ pkt. 2 „Opis urządzeń”, podpunkt 2 oraz zał. nr 3 do Umowy par. 2 „Dokumentacja” podpunkt 2/2) i wymagać instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej?

**Odp**.: Zamawiający informuje, że w postulowanym zakresie przychyla się do wniosku wykonawcy i wymagać będzie złożenia instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej.

1. Czy Zamawiający z uwagi na około 2 letni okres magazynowania urządzeń przychyli się do naszej prośby, aby zmniejszyć wartość zabezpieczenia z 5% do 2% ceny całkowitej oferty brutto? W obecnych zapisach SIWZ w pkt 17, podpunkt 1 oraz 7 jest określone, że 70% tego zabezpieczenia będzie zwrócone do 30 dni od dnia wykonania zamówienia (czyli po około 2 latach), a 30% po upływie rękojmi (czyli po około 4 latach).

**Odp**.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Dot. wanny o regulowanej wysokości -9 szt. – pkt 3: czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wanny 1900 mm (+/- 20 mm)?

**Odp**.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Dot. wanny o regulowanej wysokości -9 szt. – pkt 3: czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wanny 850 mm (+/- 20 mm)?

**Odp**.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Dot. wanny o regulowanej wysokości z hydromasażem -2 szt. – pkt 11: czy Zamawiający dopuści wannę bez automatycznego systemu napełniania wodą?

**Odp**.: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 1A do SIWZ poprzez rezygnacje z zakupu pozycji asortymentowej – „2 szt. wanny z hydromasażem”.

1. Dot. wózka inwalidzkiego z poduszką przeciwodleżynową -10 szt. – pkt 2: czy Zamawiający dopuści wózek składany, tylne koła wypinane na szybkozłączki, podnóżki wyciągane, podłokietniki odchylane za oparcie, ale nie regulowane góra- dół?

**Odp**.: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

1. Dot. wózka inwalidzkiego z poduszką przeciwodleżynową -10 szt. – pkt 8: czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości użytkowej siedziska 46 cm (+/- 1 cm) i szerokości całkowitej 64 cm (+/- 1 cm), co jest parametrem lepszym od wymaganego?

**Odp**.: Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

1. Dot. podnośnika kąpielowego elektrycznego -15 szt., pkt 9; czy Zamawiający dopuści wymagany zakres regulacji wysokości leża, ale realizowany poprzez przestawianie zaczepów/śrub na kolumnie podnośnika?

**Odp**.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zał. nr 4 do SIWZ, w tabeli dla części I zamówienia, pkt 10 wymagając określenia „… wynagrodzenia z tytułu magazynowania sprzętu, o którym mowa w pkt 1-3”? Naszym zdaniem te koszty magazynowania powinny uwzględniać wszystkie urządzenia od pkt 1 do 9.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 4 do SIWZ poprawiając zaistniałą omyłkę

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zał. nr 4 do SIWZ, w tabeli dla części III zamówienia, pkt 25 wpisując tam „Wannę z regulacją wysokości- 9 szt.”? Wanny te bowiem znajdują się w części I zamówienia.

Odp. Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 4 do SIWZ poprawiając zaistniałą omyłkę

1. W nawiązaniu do pyt. 10 czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w zał. nr 4 do SIWZ, w tabeli dla części III zamówienia, pkt 26 wymagając określenia „… wynagrodzenia z tytułu magazynowania sprzętu, o którym mowa w pkt 1-25”? Naszym zdaniem te koszty magazynowania powinny uwzględniać urządzenia od pkt 1 do 24.

Odp.: Zamawiający przychyla się do uwagi Wykonawcy. Zamawiający zmodyfikował brzmienie załącznika nr 4 do SIWZ poprawiając zaistniałą omyłkę

1. Dot. zał. nr 5 do SIWZ-Istotne Postanowienia Umowy, par. 7, pkt 4: czy Zamawiający może odstąpić od wymogu ponoszenia przez Wykonawcę kosztów zużytych mediów (woda, energia elektryczna etc.) podczas prac instalacyjnych i montażowych ze względu na ich niewielką wartość oraz ew. kłopotliwy sposób pomiaru tych mediów wymagający posiadania wielu podliczników?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. W nawiązaniu do postępowania dotyczącego wyposażenia ośrodka leczenia osób dorosłych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia referencji poświadczających dostarczenie sprzętu w ramach trzech zamówień, w których Wykonawca wykonał dostawę, montaż i instalację urządzeń wskazanych przez Zamawiającego na kwotę min. 3 mln złotych. Prośbę swoją motywujemy faktem, że wskazany przez Zamawiającego asortyment uwzględnia bardzo szerokie spektrum i różnorodność urządzeń tj. hydroterapia, hiperbaria, neurorehabilitacja, robotyka. Dziedziny te o ile wspólnie dotyczą rehabilitacji, to są bardzo specjalistyczne i ich sprzedaż w łączonych zamówieniach bardzo rzadka.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści SIWZ poprzez zmianę warunku udziału dla Części III zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w taki sposób że otrzymuje on brzmienie:

w ramach jednego, dwóch lub trzech zamówień wykonał dostawę, montaż i instalację urządzeń i aparatury medycznej obejmującej co najmniej:

•            dostawę systemu do rehabilitacji kończyny górnej;

•            dostawę robota do reedukacji chodu;

•            dostawę stołu z funkcją kroczenia

•            dostawę łóżka do suchego hydromasażu

•            dostawę komory hiperbarycznej

o łącznej wartości 3 000000 zł brutto

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 1A do SIWZ poprzez rezygnacje z zakupu pozycji asortymentowej – „2 szt. wanny z hydromasażem”.

Poprawione dokumenty zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.